| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| для строительства модульной/стационарной котельной |  |  |  |  |
| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа. |  |  |  |  |
| № | Вопрос | Ответ |  | Примечание |
| Данные о Заказчике: |  |  |  |  |
| 1.1. | Дата заполнения |  |  |  |
| 1.2. | Организация-Заказчик |  |  |  |
| 1.3. | Адрес Заказчика |  |  |  |
| 1.4. | Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |  |  |
| 1.5. | Тел/факс, e-mail |  |  |  |
| Данные об объекте: |  |  |  |  |
| 2.1. | Адрес объекта |  |  |  |
| 2.2. | Срок выполнения проекта/поставки/работ |  |  |  |
| 2.3. | Станция назначения (ж.д.реквизиты) |  |  |  |
| 2.4. | Вид работ | * новая котельная | * реконструкция |  |
| 2.5. | Объем работ, поручаемых исполнителю | * проектирование * поставка оборудования | * монтаж, пуско-наладка |  |
| Характеристики оборудования: |  |  |  |  |
| 3.1. | Назначение котельной | * технология | * горячее водоснабжение * отопление |  |
| 3.2. | Вид топлива | * твердое (каменный, бурый уголь) | * жидкое топливо (тяжелое) |  |
|  |  | * природный газ | * иное |  |
|  |  | * жидкое топливо (легкое) |  |  |
| 3.3. | Общая теплопроизводительность | * водогрейные ________ МВт(Гкал/час) | * паровые _________ т. пара/час |  |
| 3.4. | Распределение тепловой нагрузки | * технология: ____МВт(Гкал/час) ____ т. пара/час | * горячее водоснабжение: максимальная часовая ______ МВт(Гкал/час) среднечасовая ______ МВт(Гкал/час) |  |
|  |  | * отопление ________МВт(Гкал/час) |  |  |
|  |  | * вентиляция ______ МВт(Гкал/час) |  |  |
| 3.5. | Категория котельной | * I (требуется резервный котел) | * II (резервный котел не требуется) |  |
| 3.6. | Параметры теплоносителя | * вода | * пар |  |
|  |  | температура _______ ОС | температура 250 ОС |  |
|  |  | давление __________ МПа | давление 0,8 - 1 МПа |  |
| 3.7. | Водяной объем системы | * системы отопления ______ м3 | * системы вентиляции _____ м3 |  |
| 3.8. | Гидравлическое сопротивление | * системы отопления _____ МПа | * системы ГВС _______ МПа |  |
|  |  | * системы вентиляции ____ МПа |  |  |
| 3.9. | Исходная вода на входе в котельную | * температура _______ ОС | * давление _______ МПа |  |
| 3.10. | Характеристики топлива (сертификат приложить) | * подводящий газопровод: диаметр __ мм, давление ___ МПа, калорийность ________ ккал/м3 | * твердое топливо: марка __________, калорийность ________ ккал/кг, размер кусков _______ мм |  |
|  |  | * жидкое топливо: марка _____, калорийность _________ ккал/кг |  |  |
| 3.11. | Конденсат (для паровых) | * возврат чистый ___________ % | * без возврата |  |
|  |  | * возврат загрязненный ______ % |  |  |
| 3.12. | Химический анализ исходной воды | * содержание взвешенных веществ __________________ мг/кг | * содержание растворенного кислорода ____________ мкг/кг |  |
|  |  | * прозрачность по шрифту (или кольцу) ___________ см | * содержание свободной углекислоты ___________ мкг/кг |  |
|  |  | * общая жесткость _________________ мкг-экв/кг | * содержание масла и длугих экстрогируемых эфиром веществ ______________________ мкг/кг |  |
|  |  | * жесткость карбонатная _________________ мкг-экв/кг | * содержание соединений железа (в пересчете на Fe) _______ мкг/кг |  |
|  |  | * щелочность _________________ мкг/кг | * содержание ионов Na+ ______________________мкг/кг |  |
|  |  | * щелочность карбонатная _________________ мкг/кг | * содержание ионов Са2+ ______________________мкг/кг |  |
|  |  | * сухой остаток __________________ мг/кг | * содержание ионов Mg2+ ______________________мкг/кг |  |
|  |  | * значение рН (при t=25°С) __________________ | * кремнесодержание ______________________ мг/кг |  |
| 3.13. | Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | * существующая: D____________ мм, H____________ м | * новая: D____________ мм, H____________ м |  |
| 3.14. | Здание котельной | * существующее: длина ______ м, ширина ______ м, высота ________ м | * быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» |  |
|  |  | * новое капитальное: кирпичное, ж/бетонное | * блочно-модульного исполнения |  |
| 3.15. | Степень автоматизации | * минимально автоматизированная | * котельная-автомат (без обслуживающего персонала с передачей информации на диспетчерский пункт,телефонная, сотовая связь) |  |
|  |  | * автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |  |  |
| 3.15.1 | *автоматизация с применением энергосберегающих технологий | соблюдение экологических требований | обучение персонала |  |
| 3.16. | Блок учета расходов | * топлива | * подпиточной воды |  |
|  |  | * тепловой энергии | * электроэнергии |  |
|  |  | * исходной воды |  |  |
| 3.17. | Оборудование котельной | * горелочное устройство: отечественное, импортное | * насосное оборудование: отечественное, импортное |  |
|  |  | * теплообменники: секционные, пластинчатые | * арматура: отечественная, импортная |  |
| 3.18. | Система топливоподачи | * мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) - в модуле, - в отдельном помещении; | * транспортер шлакозолоудаления: - с отвалом, - в бункер шлакосборник; * транспортер углеподачи: - с дробилкой угля, - без дробилки; |  |
|  |  | * газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания. |  |  |
| 3.19. | Документация необходимая для проектных работ | * ТУ на газоснабжение | * чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) |  |
|  |  | * ТУ на электроснабжение |  |  |
|  |  | * расчет на потребности тепла |  |  |
|  |  | * химический анализ воды |  |  |
|  |  | * акт обследования существующих здания и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) | * существующий проект котельной (для реконструкции) |  |